## 要件
項番 | 区分１ | 区分２ | Webサービス提供事業者への要件 | 区分 | 回答
[5 empty] | 左記要件への対応可否 すべて満たす場合のみ〇 | 備考欄 （記載する指示がある項目のみ記載）
1 | Webサービス提供事業者 | 保有資格 | 受託者は、以下に例示する情報セキュリティ対策に関する認証資格について、いずれかを保有するか、認証資格に準拠したセキュリティ対策を実施していること。受託者が他者のWebサービスを利用して本契約のサービスを提供する場合、Webサービスを開発・運営管理する者がいずれかを保有するか、認証資格に準拠したセキュリティ対策を実施していること。なお、ここでいうWebサービスには、Webサービスが稼働するプラットフォーム（AWS、Azure等）は含まないことに留意すること。 なお、ISOに関しては契約主体となる部署が保有範囲に含まれていること。 ISO/IEC 27001(情報セキュリティマネジメントシステム) ISO/IEC 27002(情報セキュリティマネジメントシステム) ISO/IEC 27014(情報セキュリティガバナンス) ISO/IEC 27017(クラウドサービスの情報セキュリティ) ISO/IEC 27018（クラウドサービスにおける個人情報の取扱い） 米国FedRAMP AICPA SOC2（日本公認会計士協会IT7号） AICPA SOC3（SysTrust/WebTrusts）（日本公認会計士協会IT2号） JASAクラウドセキュリティ推進協議会CSゴールドマーク ASP・SaaS安全・信頼性に係る情報開示認定 | WANT
2 | Webサービス提供事業者 | データ保管地域及び管轄裁判所 | Webサービスで保管するデータ（バックアップデータ、縮退運転中のデータ等含む）は日本国内にあり、裁判となった場合の管轄裁判所は日本国内の裁判所となること。 | MUST
3 | Webサービス提供事業者 | 管理者アカウントの管理 | システムの管理者に対して身元確認を実施していること。 システムの管理者アカウント管理について、以下のすべてを実施していること。 ・管理者アカウントを利用できる者は管理上必要な最小人数としていること。 ・管理者アカウントは、利用期間に合わせて作成及び削除（無効化含む）していること。 ・管理者アカウントを複数人で共有していないこと。 また、システム管理者に対して以下の利用者確認を実施していること。 ・Webサービスを管理するためのWebサービス等へのログイン及び端末へのログイン時における多要素認証 ・管理者が操作するエリアへの入退室管理を行う。ただし、リモートアクセスによりシステム管理を行う場合はこの限りではないが、操作ログを取得していること。 | MUST
4 | Webサービス非機能 | 区側管理者アカウントの管理 | 区に対し、区利用者が実施可能な操作権限等を管理可能な管理者アカウント（以下「区側管理者アカウント」という。）を発行すること。 区側管理者アカウント情報は、区側管理者アカウントにより任意に作成、有効化、無効化できるようにするか、監督員からの要請により作成、有効化、無効化すること。 区側管理者アカウントは、少なくとも２個作成できること。 | MUST
5 | Webサービス非機能 | 機能に対する区職員へのアクセス権管理 | 区が利用可能なシステム内の各情報資産に対して、区のシステム管理者が区側管理者アカウントを使用し、区職員のアクセス権限を設定できること。 利用者の所属と役割（評価作成者、確認者、閲覧者等）に応じて、以下のように権限を分離できること。 ・編集 ・閲覧 | MUST
6 | Webサービス非機能 | データ暗号化 | Webサービスを構成する機器で保管・管理するデータは暗号化されていること。 | MUST
7 | Webサービス非機能 | 他組織との分離 | システムは、団体又は当該法人等に属する利用者（以下「他テナント」という。）のデータからは論理的に分離（データベースやテーブルの分離等）され、影響を受けないようになっていること。または、他テナントの利用者の操作や他テナントの利用者に起因するセキュリティ侵害によって、渋谷区が利用するシステム及びデータが影響を受けないようになっていること。 | MUST
8 | Webサービス非機能 | Webサービスを構成する機器 | システムを構成する機器に対して監視し、不正な通信やセキュリティ侵害に対する検知や防御対策を実施していること。 | MUST
9 | Webサービス非機能 | Webサービスを利用するための通信 | ・システムとの通信はTLS1.2以上のプロトコルによりサーバ認証及び通信を暗号化し、盗聴及び改ざん等から保護されていること。 ・脆弱性のあるプロトコルによる接続は拒否されるようになっていること。 | MUST
10 | Webサービス非機能 | Webサービスを保守運用するための通信 | システムの保守運用等を遠隔で実施する場合は、通信を暗号化していること。暗号化の際に使用する暗号アルゴリズムについては、「電子政府推奨暗号リスト」を参照し決定すること。 | MUST
11 | Webサービス非機能 | Webサービスを構成する機器 | システムを提供する物理サーバについて、下記の対応（同等以上の対応を含む）を実施していること。または、システムを構成するプラットフォームがISMAPクラウドサービスリストに登録されていること。 １．物理サーバは災害可能性の低い場所に設置されていること。 ２．サーバやハードディスクは冗長化されていること。 ３．通信ケーブルの敷設に収納管を使用していること。 ４．サーバの定期保守を実施していること。 ５．ハードディスク等を廃棄及びリース返却をする際は、全ての情報を消去の上で復元不可能としていること。データを格納した機器・媒体等の廃棄を確実にする手順を開示すること。 ６．ハードディスク等は許可なく外部に持ち出せないようになっていること。 | MUST
12 | Webサービス非機能 | Webサービスを構成する機器等が収容されるサーバ室 | サーバ室の管理について、下記の対応（同等以上の対応を含む）を実施していること。または、Webサービスを構成するプラットフォームがISMAPクラウドサービスリストに登録されていること。 （サーバ室） １．サーバ室の入退室管理を実施していること。 ２．入室する者には必要に応じて身分証明書を提示させて本人確認していること。 ３．許可されたエリアしか立ち入れないようにしていること。 ４．コンピュータやモバイル端末、通信回線装置等を持ち込ませないようにしていること。 ５．サーバラックを施錠管理していること。 ６．物理サーバを操作できるのは管理者に限定されていること。 ７．テレビカメラ等により監視していること。 | MUST
13 | Webサービス提供事業者体制 | Webサービスにおけるインシデント発生時の対応 | システムにインシデントが発生し、区に影響がある場合の運用手順、連絡内容について定められていること。 区に影響のある可能性のセキュリティインシデントが発生した場合、速やかに監督員へ連絡すること。その際は影響範囲等が説明された資料、ログ、ログ管理レポートを提出すること。 | MUST
14 | Webサービス提供事業者体制 | Webサービスの変更に伴う場合の対応 | Webサービスについて、下記のような重要な変更を行う場合は、予め区に変更内容および影響範囲を共有し、必要に応じて合意を得ること。 セキュリティに直結する変更 ・認証方式、ログ取得内容・期間に関する変更 ・脆弱性対応方針の変更 ・セキュリティ機能の追加・削除（例：送信元アドレスや端末による利用制限） データ取り扱いに直結する変更 ・データ保存場所の変更 ・データ保持期間の変更 ・データ利用目的の変更 可用性に大きく影響する変更 ・大規模な構成変更 ・サービス提供停止、サポート終了 その他、区に重大な影響があると考えられる変更 | MUST
15 | Webサービス非機能 | Webサービスにおけるデータバックアップ | ・（必須）定期的にシステムのデータバックアップを実施していること。 ・（必須）日次でバックアップを採取し、少なくとも3世代は保持すること。 ・（任意）日次とは別に週次または月次で採取すること。 ・（必須）大規模災害等により情報システムの設置場所が完全に滅失した場合に備え、バックアップデータは設置場所から概ね１００ｋｍ以上離れた場所に保持すること。 ・（必須）バックアップの取得は自動化し、成否について通知する機能を具備すること。 ・（必須）システムにおけるバックアップ方式、バックアップの実施手順、及び障害発生時の復旧手順について、あらかじめ渋谷区に内容を共有しておくこと。 ・（必須）バックアップ実施手順および復旧手順は文書化され、渋谷区から求めがあった場合に提示できること。なお、セキュリティ上の理由により当該文書を提示できない場合は、第三者監査の結果、復旧要件、又は復旧実績の報告等により、当該手順の実行性を示すこと。 | MUST
16 | Webサービス非機能 | Webサービスのログ管理 | システムの各種ログを一定期間保存し、不正侵入・改ざん等について定期的に点検又は分析していること。ログは少なくとも1年は保管すること。 過去年度のデータの上書き・削除を制限する仕組みを有すること。 重要な評価結果、指標値、履歴情報については、 不正又は意図しない改ざんを検知可能な仕組みを有すること。 | MUST
17 | Webサービス非機能 | Webサービスを構成する機器等のセキュリティ対策 | システムを構成する機器（サーバや運用管理端末等）について、下記の全ての対応を実施すること ・マルウェアを侵入させないようにマルウェア対策をしていること ・OS及びソフトウェアの最新化により、脆弱性等に対して対応していること ・脆弱性情報（JVN、CVE等）を継続的に収集し、システムに影響する脆弱性が確認された場合は、影響範囲・対策方針・対応予定を速やかに区へ報告すること。 ・緊急度が高い脆弱性については、優先的に修正対応を行うこと。 ・区の許可なくデータの持ち出しはできないように制限されていること ・ネットワーク機器のログ監視について、情報を外部に持ち出そうとするなどの正常ではないふるまいや、外部との不正な通信を確認していること。 ・不正な通信を遮断する等の対策を行っていること。 ・マルウェアが内部システムに侵入した場合の対策を講じていること。 | MUST
18 | Webサービス提供事業者体制 | Webサービス提供事業者における運用管理規定 | 情報セキュリティポリシー又は保守運用管理規定等を定め、本システムに関わる従業員等が遵守していること。 | MUST
19 | Webサービス提供事業者体制 | Webサービス提供事業者における運用管理規定 | システムの管理運営に関わる従業員等に対して秘密保持誓約等を交わしていること。 | MUST
20 | Webサービス非機能 | 契約終了後等のデータ | 契約期間満了等により、区がシステムの利用を終了した場合、一定期間経過後（概ね3か月から6か月以内）、区に関するデータは消去され、復元不可能となること。 | MUST
21 | データ保護 | Webサービスで取り扱う個人情報及び機密情報 | 本業務で収集された情報は、目的外利用及び第三者へのデータ提供を禁止する。 | MUST
22 | Webサービス提供事業者体制 | クラウド事業者の規範 | 以下について、監督員へ提示すること。ただし、セキュリティに関する機密事項等に該当し、提示不可なものは除く。 ・クラウド事業者が保有する情報セキュリティ対策に関する認証資格、または準拠する認証資格 ・個人情報保護指針 ・プライバシーポリシー ・情報セキュリティに関する基本方針及び対策基準 ・保守運用管理規程等 | MUST
23 | Webサービス提供事業者体制 | 情報セキュリティの責任者等 | 情報セキュリティポリシー等を遵守するための責任者を区に提示すること。 ・サービス提供に関する管理責任を有する責任者 ・情報システムについての管理責任を負い、十分な技術的能力及び経験を有するシステム管理者 ・サービス提供にあたり情報システムの運用に関する事務を統括する責任者 | MUST
24 | Webサービス提供事業者体制 | 従業員等への情報セキュリティ等の研修・教育 | システムの開発・運用を担う従業員に対して、業務知識やセキュリティに関する研修・教育を実施していること。 | MUST
25 | Webサービス提供事業者体制 | Webサービス全体（利用者・利用者環境、区職員・区職員環境を含む）の情報セキュリティ上の役割分担 | システムの情報セキュリティに関して、役割の範囲や責任分界点を定め、監督員へ提示すること。 | MUST
26 | データ保護 | Webサービスの監査状況 | システムの監査状況、監査の範囲・条件・内容等について、監督員へ提示すること。ただし、セキュリティに関する機密事項等に該当し、提示不可なものは除く。 | MUST
27 | Webサービス非機能 | SLA | システムの品質保証は下記の全てを満たすこと。 ・サービス稼働時間：24時間365日 ・サービス稼働率：99.9％以上 ※定期保守による停止は除く ・障害復旧時間：24時間以内 ・サービス停止を伴う定期保守を実施する場合は、少なくとも４週間前までに監督員及び利用者へ通知すること。 | WANT
28 | Webサービス非機能 | Webサービスへの攻撃対策 | システムにおいて、OWASP Top 10 等で定義される、 Webアプリケーションにおける代表的かつ重大な セキュリティリスクに対して、適切な技術的・運用的対策が 講じられていること。 不正アクセス、情報漏えい、改ざん等の防止を目的とした 対策が実施されていること。 | MUST
29 | 区側環境前提条件 | 区端末情報 | 区の端末は以下のとおり。 （物理パソコン） OS：Windows11 Enterprise GAC ブラウザ：Microsoft Edge（OS標準） （セキュリティアップデート） 毎月Windows Updateを実施している。受託者側の事情で適用を猶予することはないので留意すること。 | MUST
30 | 区側環境前提条件 | Webサービスを利用するアプリ | Webサービスを利用するためのツールは、ブラウザに限定する。 ブラウザに個別の設定や拡張機能のインストールが必要な場合、その内容を備考欄に記載すること。（別紙による提出も可能。この場合、備考欄に別添○「△」と記載すること。※○は番号、△は資料名称を記載すること。）内容によっては許可できないこともあるため留意すること。なお、ブラウザの拡張機能インストール、個別設定は区で実施する。 ・区からのインターネット通信はフィルタリングを実施しているため、区端末からWebサービスに必要となる通信プロトコル・ポート、宛先を監督員へ提示すること。内容によっては許可できない場合があるため留意すること。 ・区からのインターネット通信はSSLデコードしているため、Webサーバと正常通信できない場合がある。SSLデコードを除外で解消できる場合があるため、SSLデコード除外対象通信の特定を支援すること。 | MUST
31 | 区側環境前提条件 | 区端末からWebサービスへのVPN接続 | 区端末からWebサービスの接続に、VPN接続は認めない。 | MUST
32 | Webサービス非機能 | シングルサインオン | ・当区利用者はMicrosoft EntraIDをIDPとしたシングルサインオン（以下「SSO」という。）で認証できること。 | MUST
別紙「非機能要件一覧」